| Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики "Городская клиническая больница № 6 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" 01.01.2023- 31.10.2023гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оборудование в рамках национального проекта «Здоровье» для амбулаторно-поликлинической сети в 2006-2007 гг.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования | Наличие лицензии | К-во дней простоя (с указанием даты начала простоя и окончания) | Причина простоя | К-во применений | Наличие регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия | Наличие постгарантийного технического обслуживания |
| 1 | Автоматический анализатор глюкозы Super GL Ambulance | да |  |  | 1823 | да | договор с ООО ПП "Медтехника" |
| 2 | Аппарат рентгеновский Radrex | да |  |  | 12836сн | да | договор с ООО ПП "Медтехника" |
| 3 | Биохимический анализатор Clima MC-15 | да |  |  | 1404 | да | договор с ООО ПП "Медтехника" |
| 4 | Комплект оборудования для иммуноферментного анализа PW40 | да |  |  | 9337 | да | договор с ООО ПП "Медтехника" |
| 5 | Маммограф рентгеновский компьютеризированный высокочастотный с ручным и автоматическим управлением Маммо-4-МТ | да |  |  | 30171сн | да | договор с ООО ПП "Медтехника" |
| 6 | Цистоуретроскоп Halogen | да |  |  | 5 | да | договор с ООО ПП "Медтехника" |
| 7 | Электрокардиограф 3-х канальный с автоматическим режимом переносной Cardiovit АТ-1(88) | да |  |  | 521чел. | да | договор с ООО ПП "Медтехника" |
| 8 | Электрокардиограф 3-х канальный с автоматическим режимом переносной Cardiovit АТ-1(90) | да |  |  | 884чел. | да | договор с ООО ПП "Медтехника" |
| 9 | Электрокардиограф 3-х канальный с автоматическим режимом переносной Cardiovit АТ-1(95) | да |  |  | 11748иссл. | да | договор с ООО ПП "Медтехника" |
| 10 | Электрокардиограф 3-х канальный с автоматическим режимом переносной Cardiovit АТ-1(96) | да |  | списан |  | да | договор с ООО ПП "Медтехника" |
| оборудование сосудистого центра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ультразвуковая система «высокого» класса для кардиоваскулярных исследований HD-7 | да | 613дн (21.02-31.10,23) | ремонт |  | да | договор с ООО ПП "Медтехника" |
| 2. | Мультиспиральный рентгеновский компьютерный томограф Aguilion 16 с технологией получения 16 срезов за один оборот спирали с мультимодальной рабочей станцией экспертной постобработки | да |  |  | 11075иссл | да | договор с ООО ПП "Медтехника" |
| 3. | Комплект мониторов компьютеризированных носимых 1,2,3-х суточного мониторирования (СМАД) | да | списан |  | 122чел | да | договор с ООО ПП "Медтехника" |